m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

| m a n u f a k t u r a n r 1 plac grunwaldzki 16/60 50-384 wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stadium opracowania : | - PROJEKT WYKONAWCZY | - data: | - Czerwiec 2010 rok |  |  |  |  |  |
| - symbol opracowania | - PW | - numer egz. | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - numer i tytuł tomu: | - PR – PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| - numer i części tomu opracowania: | PR.ET. STACJA TRANSFORMATOROWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - nazwa obiektu | - Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres obiektu | - ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - nr działki budowlanej | - Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) - Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3, |  |  |  |  |  |  |  |
| - inwestor | - Opera Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres inwestora | - ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamawiający | - Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - pracownia projektowa | - Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1” - arch. Bogusław Wowrzeczka - Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - jednostka - projektowania | - Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych - mgr inż. Krystyna Stanclik - ul.O.Mińkowskiego 4/7 50-362 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010 rok

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)

| Branża | imię i nazwisko | uprawnienia nr | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne | mgr inż. Krystyna Stanclik | 172/DOŚ/09 | 06 2010 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : czerwiec 2010 rok

TOM PR.ET.

PRZEDMIAR ROBÓT

STACJA TRANSFORMATOROWA

OBIEKT: 	Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

INWESTOR:			Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES: 	Części działek  6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto)

Oraz działki użyczone  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3,

- BIURO PROJEKTOWE:	Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1”

- arch. Bogusław Wowrzeczka

Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław

- PROJEKTANT: 		Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych

- mgr inż. Krystyna Stanclik

ul.O.Mińkowskiego 4/7 50-362 Wrocław